Lavori di costruzione ___________________________________________________

Direzione dei Lavori____________________________________________________

Committente _________________________________________________________

Impresa esecutrice _____________________________________________________

Fornitore del cls _______________________________________________________

VERBALE   DI   PRELIEVO   CALCESTRUZZO   (cls)

(D.M. 17/01/2018 – Controllo di accettazione – Punto 11.2.5.3)

n. ____ del __/__/____

Opera o parte di opera __________________________________________________

Elemento strutturale interessato ___________________________________________

Bolla di consegna n. _______ del __/__/____; Targa Autobetoniera ______________

| Parametri di progetto per cls a prestazione garantita |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rck (MPa) di progetto | Dmax (mm) nominale inerte | Classe di consistenza | Classe di esposizione |

Il giorno __/__/____, alle ore __:__, alla presenza dei Signori:

| Per la Direzione Lavori | Per l’Impresa Esecutrice | Per il Fornitore del cls |
| --- | --- | --- |

è stato effettuato in contraddittorio fra le parti, come previsto dal D.M. 17/01/2018 per il controllo di accettazione al punto 11.2.5., il prelievo, al momento della posa in opera nei casseri, di un campione di cls fresco (secondo UNI EN 12350-1), previsto al punto 11.2.4 del D.M. 17/01/2018, necessario al confezionamento di n. 2 provini cubici da __ cm di lato. Sul campione di cls prelevato, prima del confezionamento dei campioni, è stata eseguita la prova di abbassamento al cono, ai sensi della UNI EN 12350-2, ottenendo un abbassamento di ____ mm (Classe di consistenza ___ UNI 9417).

La forma e le dimensioni di provini e casseforme sono stati scelti in conformità a quanto previsto dalla norma UNI EN 12390-1.

Il confezionamento dei cubetti di cls è stato eseguito a norma UNI EN 12390-2.

I campioni, come previsto dal D.M. 17/01/2018 per il controllo di accettazione al punto 11.2.5.3, sono stati contrassegnati con la sigla ____________.

La stagionatura dei cubetti di cls sarà curata da ______________________________, ai sensi della UNI EN 12390-2, dal momento del prelievo fino alla data di consegna al Laboratorio Ufficiale o Autorizzato, per l’esecuzione della prova di resistenza a compressione, da condurre secondo UNI EN 12390-3, con macchine di prova a norma UNI EN 12390-4.

(N.B.: Il presente verbale va compilato in stampatello a cura del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia - D.M. 17/01/2018 punto 11.2.5.3).

Letto, confermato e sottoscritto

| Per la Direzione Lavori | Per l’Impresa Esecutrice | Per il Fornitore del cls |
| --- | --- | --- |

Visto: Il Direttore dei Lavori (Timbro e Firma)

__________________________________